ANEXO 1

EXPTE. Nº {NRO_EXPEDIENTE}/{AÑO_EXPEDIENTE}

C.D. Nº 44/05

## ANEXO AIRE ACONDICIONADO

- Para los equipos de unidades separadas (Tipo Split)

- Se deben cotizar equipos tipo Carrier ó similar, debiéndose especificar claramente la marca, tipo y capacidad real de los mismos (en BTU).

- Las unidades evaporadoras deberán montarse interiormente suspendidas del techo ó de los muros mediante el sistema que se considere más adecuado. Las unidades condensadoras se emplazarán exteriormente mediante un sistema de ménsulas a proveer, las que deberán estar pintadas con fondo antióxido, a la altura de nivel que fuese necesaria. El presupuesto debe contemplar todos los gasto de instalación, con tuberías de interconexión de alta y baja presión construídas en cobre, aislación en neoprene y cableado de unidad a unidad. También el sistema de drenaje al exterior que fuese necesario. En caso de que la instalación quedase a la vista , será disimulada con el uso de cables-canal. El presupuesto debe incluir, también, todo el moviemiento vertical en obra.

- Los equipos ofrecidos deberán poseer como mínimo :

- Bajo nivel de ruido ( en el interior del ambiente no debe superar los 50 Db).

- Filtros de aire lavables y de fácil acceso.

- Timer de protección.

- Ventilador de tres velocidades.

- Equipo trifásico.

- Control remoto inalámbrico con display de cristal líquido que indique la función que está realizando el equipo, y permita el encendido y apagado, la selección del modo de funcionamiento y temperatura (ventilación, calefacción ó refrigeración, velocidad del ventilador, deshumidificación y otras funciones.

- Para los equipos compactos :

- Deberán ser tipo Carrier ó similar y los precios se entienden como instalación llave en mano, incluyendo equipos, materiales, ménsulas, soportes, mano de obra por montaje, pase de mampostería ó vidrio y, en general, todos los gastos de movimiento e instalación que fuese necesarios.

- En todos los casos:

- Los equipos deberán ser de frío – calor, a menos que se especifique lo contrario.

- Los aparatos instalados deben entregarse funcionando y realizados los trabajos de albañilería que fuesen necesarios (mampostería, revoques, pasos de losas, pasos de muros, etc.). Sólo se exceptúan de cotizar los trabajos de acondicionado final de pintura que sean considerados normales.

- El período de garantía debe ser como mínimo de un año a partir de la puesta en marcha de los equipos y debe cubrir posibles fallas en los mismos como en la instalación, debiéndose aclarar esto en forma taxativa en la oferta.

- Estará a cargo de la Facultad la provisión de energía eléctrica monofásica ó de 3x380 V, según corresponda, con llave de corte a pie del equipo.

- En caso de  resultar adjudicatario, debe tenerse en cuenta que la entrega de los equipos como los trabajos complementarios  recién podrán hacerse efectivos a partir del 10 de febrero del año 2000.-